附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据交换模组、信息汇聚单元等采购项目 | 巡视模组 | CPU不低于2GHz主频，不低于8核； 内存不低于32G； 2T 机械硬盘； 2*1GE PCIE标准网卡； 配置双热插拔冗余电源； 满足电力标准机柜（2260*800*600）安装； | 台 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成摄像机销售不少于2份且合同额累计不低于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.4 |
|  | 图像分析模组 | CPU不低于2GHz主频，不低于8核； 内存不低于64G； 2T 机械硬盘； 2*1GE PCIE标准网卡； 智能分析模组AI算力不低于64TOPS INT8； 配置双热插拔冗余电源； 满足电力标准机柜（2260*800*600）安装； | 台 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据交换模组 | 千兆交换机，≥48口，三层交换机，冗余电源，48个10/100/1000M电口 4个SFP+万兆光端口； 1个Slot插槽； 冗余电源、风扇； 整机转发交换容量：≥598Gbps； 转发性能：≥216Mpps。 | 台 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能网关设备 | 机架式、8电口 | 台 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 工作站 | 图形工作站（含显示器） CPU：≥1颗 ≥8核 ≥2.8GHz； 内存：8GB DDR4内存； 硬盘：1TB×2； 网卡：千兆以太网口×２； 显卡：独立显卡，2GB； 显示器：1台24寸液晶显示器； 含键盘、鼠标和显示器、视频线 | 套 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 图像采集单元 | （1）不低于200万像素； （2）不小于20倍光学变焦； （3）Smart图像增强:透雾、电子防抖、背光补偿、宽动态； （4）运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～ -90°。 | 台 | 105 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 红外测温采集单元 | （1）可见光像素：200w；热成像红外摄像头像素：不低于640*480； （2）运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～ -90° | 台 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 立杆 | 不锈钢304材质含固定地笼支架 | 根 | 165 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 信息汇聚单元 | 不锈钢304材质，含背包空调 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 安全防控装置 | 1U机箱； 端口数量及类型：配置不少于6个10/100/1000BASE-T接口； 吞吐率≥3G； 延迟小于500μs； 最大并发连接数≥120万条； 每秒新建连接数≥10000条； | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 视频综合电源 | 输入AC220V，输出DC12V/24V、机架式 | 块 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据处理单元 | 不低于32路8T接入 | 台 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据存储单元 | 8T | 块 | 8 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机柜 | 尺寸：2260*800*600 | 台 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。