附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据处理终端、数据交互单元等采购项目 | 高清球型信息采集单元 | 网络球型摄像机，不低于200万像素；最大图像尺寸1920×1080；不小于20倍光学变焦；宽动态摄像机，具备强光抑制功能；运动范围：水平运动范围360°，垂直运动范围不小于-15°~90°；防护等级：不低于IP65 | 台 | 117 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过摄像机或服务器销售业绩不少于2份且合同额累计不低于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |
|  | 主变测温单元 | 可见光、红外测温型摄像机；红外图像尺寸不小于640×480；可见光像素不低于200万；水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°～90°；防护等级不小于IP66；红外焦距不低于25mm。 | 台 | 12 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 图像存储处理模组 | 64路视频分析，支持16路视频同时解码 | 台 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据存储单元 | 6TB，用于视频、数据等信息存储，200万像素摄像机存储1月需0.62T | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据分析终端 | 操作系统：原机出厂预装正版Windows 10 64位专业版 简体中文 ； CPU：IntelCore i7-12700； 显卡：集成显卡； 内存：16G内存，DDR5； 硬盘：256G M.2 NVME固态硬盘 + 2TB 7200转机械硬盘； 电源：260W； 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； 机箱：能安装到电力标准屏柜（2260*800*600）中； 平均无故障时间MTBF的M0值不小于180万小时； 提供配套键盘、鼠标。 | 台 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据处理终端 | 操作系统：原机出厂预装正版Windows 10 64位专业版 简体中文 ； CPU：IntelCore i7-12700； 显卡：集成显卡； 内存：16G内存，DDR5； 硬盘：256G M.2 NVME固态硬盘 + 2TB 7200转机械硬盘； 电源：260W； 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； 机箱：能安装到电力标准屏柜（2260*800*600）中； 平均无故障时间MTBF的M0值不小于180万小时； 提供配套键盘、鼠标。 | 台 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电源转换模组 | 8路AC24V,4路DC12V | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据交互单元 | 48电（千）4SFP//AC100~240V | 台 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品，应根据现场实际情况按需提供，包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。