附件1：采购需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气质量云测仪 | 温度、湿度，二氧化碳，PM值，TVOC值；信号输出：RS485 输出；ABS 材质；可壁挂、吸顶。 | 套 | 8 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过传感器、摄像头销售业绩不少于2份，累计销售业绩不少于20万元。注：销售业绩必须提供对应的合同复印件 | 0.6 |
| 2 | 漏水感应器（含140米漏水感应绳） | 感应器尺寸：115*90*55mm±5，检测灵敏度：0-10K无级调节 | 套 | 6 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 3 | 环境监控主机 | 32点位，支持以太网、RS485接入；内置存储容量≥50万条；主从 RS485接口通信距离≥2000 米。 | 个 | 3 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 4 | 区域控制器 | 内置显示、控制程序； 12寸及以上触控显示终端。 操作系统：安卓系统。 运行内存4G及以上； 存储：16G及以上。 | 个 | 2 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 5 | 声光语音报警器 | 声压级：80dB～115dB闪光频率：1.0Hz～1.5Hz。 | 台 | 6 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 6 | 报警主机 | 4G卡联网报警；支持远程遥控方式布防撤防； 附带报警键盘和遥控器；支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 支持远程升级,远程导入导出配置参数。 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 7 | 红外双鉴传感器 | 探测范围不小于10m×10 m；报警继电器持续时间不低于3秒；采用微处理器，自动脉冲计数；吸顶安装，可全方位360°探测。 | 台 | 8 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 8 | 人脸识别模组 | 包含400万像素半球型人脸识别摄像机，人脸识别镜头、支架、人脸识别门禁主机、电磁锁、开门按钮、IC卡、指纹主机。 | 套 | 8 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 9 | 人脸硬盘录像机 | GPU数量≥4 16盘位64路 千兆网口数量≥4 具备人脸分析功能 | 台 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 10 | 12T监控存储硬盘 | 不低于7600转SATA 工作负载：不低于180TB/年 | 块 | 20 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 11 | 热成像半球摄像机 | 400万半球型，热成像分辨率不低于256×192，支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常检测； 支持测温功能：支持普通测温。 | 台 | 5 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 12 | 半球云台摄像机 | 不低于400万像素半球型，360度云台 | 台 | 32 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 13 | 现场布控球 | 4G全网通，不低于1080P高清视频，包含可接入电力内网SIM卡 | 台 | 2 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 14 | 能效检测模块 | 能效电能计量设备≥10路 显示位数≥6位；占位4P；LCD屏幕；485通讯；电流规格：3×1.5(6)A | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 15 | 智能配电柜 | 尺寸：1000*800*300； 支持网页设置设备参数； 支持 WAN/LAN、LAN 口网络； 支持 FTP 远程升级； 支持本地 RS485 串口升级。 | 台 | 2 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。