附件1：采购需求一览表

分标一：信号中继网络设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号中继 网络设备 采购项目 | 信号中继网 络设备 | 含供电系统，无 线通信中继器 | 件 | 110 | 接到供货 通知后15 日内 | 3年 | 买方指定 仓库地面 交货 | 1.厂商要求：制造 商； 2.认证证书：提供 有效的ISO9000 系列质量管理体 系认证证书。 | 业绩要求：2020年1 月1日至招标公告发布之日内所投通信 类产品40万，注： 业绩必须提供对应 的合同复印件。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：防水型拾音器模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水型拾 音器模块 采购项目 | 防水型拾音器 | -25℃～ 70℃ 防水等级： IP67 | 套 | 1000 | 接到供 货通知 后15日 内 | 3年 | 买方指定 仓库地面 交货 | - 1.厂商要求：制造商； - 2.认证证书：提供有 - 效的ISO9000系列质 - 量管理体系认证证 - 书。 | 业绩要求：2020年1月1 日至招标公告发布之日内 所投拾音器类产品累计销 售业绩不少于20万，注： 业绩必须提供对应的合同 复印件。 | 0.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：降压硅链采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降压硅链 采购项目 | 降压硅链 | 额定工作电压 DC110V、DC220V等 | 套 | 150 | 接到供货 通知后15 日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制 - 造商； - 2.认证证书：提 - 供有效的 - ISO9000系列质 - 量管理体系认证 - 证书。 | 业绩要求：2020年至 招标公告发布之日内所 投降压硅链类业绩不少 于20万。注：业绩必须 提供对应的合同复印 件。 | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：导线运动状态识别组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保 期 | 交货地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线运 动状态 识别组 件采购 项目 | 导线运动 状态识别 组件 | 采样周期:可远程设 置，最小采样周期≤1 分钟 导线弧垂:测量范围 0m～500m，准确度± 0.2% 导线对地距离或对交 叉跨越物距离:基于 毫米波雷达直接测 距，测量范围3m～ 100m，准确度±0.2% | 套 | 60 | 合同签 订后15 日内 | 3年 | - 买方指 - 定仓库 - 地面交 - 货 | - 1.厂商要求：制造商/集货 - 商； - 2.认证证书：提供投标人 - 有效的ISO9000系列质量 - 管理体系认证证书； - 3.产品型式试验报告或检 - 测报告或鉴定报告：提供 - 主要产品第三方权威检测 - 机构的有效的检测报告或 - 试验报告。 | - 业绩要求：2020 - 年至采购公告发 - 布之日内所投线 - 路在线监测类或 - 卫星通讯类产品 - 累计销售业绩不 - 少于80万元。 - 注：业绩必须提 - 供对应的合同复 - 印件。 | - 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。