附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智巡集控、辅控系统界面融合辅助开发项目 | 智巡集控、辅控系统界面融合辅助开发 | 乙方需协助甲方完成远程智能巡视集中监控系统界面与辅助监控系统的融合界面开发，包括但不限于信息总览、机器人实时监控、告警信息统计、巡视报告、巡视结果、巡视任务监视、智能联动监控、巡视方案管理、巡视任务管理、巡视点位管理、检修区域设置、告警信息处置、缺陷信息处置、白名单查询、巡视任务统计、巡视机器人应用统计、视频设备应用统计、缺陷信息统计、设备台账查询、设备维护计划、设备维护记录、维护单位管理、静默告警查询、远程配置、站端管理、视频管理、可靠性指标、转运计划、转运记录、方案审核、巡视点位管理、机器人调配概览等界面功能。 | 宗 | 1 | 接服务通知后后2个月内 | 12个月 | - 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格； - 2.备注：不接受联合体投标。 | 业绩要求：完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至投标截止日内，完成过软件系统或接口或界面开发项目不少于2份且合同额累计不低于20万元，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。