附件1：采购需求一览表

| 项目名称及包号 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 新疆±1000kV昌吉换流站红外测温装置校准、消缺服务项目 | - 红外测温装置校准、消缺服务 | - 按照检修试验规程和设备技术规范要求，结合停电检修计划，完成±1000kV昌吉换流站阀厅及户内直流场机器人系统检修、维护、消缺工作，主要包括并不限于：对昌吉换流站40套阀厅、20套户内直流场红外机器人开展例行检修及消缺工作，对机器人温度校定、机柜设备检查试验、线缆接触点检测、预置位偏离校正、系统平台和分析处理系统的维护升级、数据备份以及消缺等工作，确保各项功能正常使用，通过甲方和业主方验收。 | - 站 | - 1 | - 接服务通知后1个月内（具体服务期以业主方正式通知为准） | - 1年 | - 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格； - 2.备注：不接受联合体投标。 | - 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过电力巡检机器人或智能巡视终端维护消缺合同不少于2份，累计合同额不低于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | - 0.9 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。