附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动包裹型自粘绝缘材料、高分子自粘防水卷材采购项目 | 自动包裹型自粘绝缘材料 | 需具有现场常温自粘的特点，无需加热或其它特殊工艺即可实现自身材料的粘合。自粘后的材料无缝隙，且直接紧密贴附在被保护的导线，具有优异的防水密封性 能和抗漏电性能。 | 千克 | 2650 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过绝缘包覆材料销售业绩不少于2份，合同额累计不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |
|  | 高分子自粘防水卷材 | 常温固化、片装、黑色、长度600mm、耐压＞20kV等。 | 片 | 280 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、辅材、及配合项目实施业主要求的其他材料。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。