附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期（不低于） | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kV512线等线路绝缘涂覆技术服务项目 | 10kV线路绝缘涂覆技术服务 | （1）自动包裹机器人的结构设计应紧凑，并能满足单回、多回 10kV 架空线路的导线 排列组合（水平、垂直、三角形排列）的安全施工的要求。 （2）对需要的绝缘化10kV配电裸导线使用机器人自动包裹用绝缘材料技术包裹均匀，无翘皮，无松脱。 （3）施工完成后，应使用游标卡尺测量包裹后的导线直径，数值应比施工前大 4-6mm。 （4）施工完成后，应即可通电运行。 | 1 | 宗 | 接服务通知后10日内 | 1年 | 1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 2.有效的资质等级证书：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质或具备电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试。 3.备注:不接受联合体投标。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过线路绝缘涂覆技术服务项目不少于2份，累计合同额不低于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |

- 具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。