附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能计量周转架设备采购项目（包一） | 周转架 | - 1、存储容量要求：单套周转架共计4层，8个存储位，存储总容量不低于144只单相电能表或48只三相电能表或48只集中器终端。 - 2、基础功能必须满足系统设置、储位管理、智能引导、程序升级、系统接口等要求；应用功能至少应满足入库管理、出库管理、库存盘点、超期告警等要求；监控功能需满足库存状态监控、储位状态监控、网络状态监控等功能要求。 - 3、设备调试及上线工作：包括但不限于协助客户完成IP地址申请、网络开放与授权访问申请、设备调试接入工控平台等。 | 套 | 77 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过库房自动化设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |
| 智能计量周转架设备采购项目（包二） | 周转架 | - 1、存储容量要求：单套周转架共计4层，8个存储位，存储总容量不低于144只单相电能表或48只三相电能表或48只集中器终端。 - 2、基础功能必须满足系统设置、储位管理、智能引导、程序升级、系统接口等要求；应用功能至少应满足入库管理、出库管理、库存盘点、超期告警等要求；监控功能需满足库存状态监控、储位状态监控、网络状态监控等功能要求。 - 3、设备调试及上线工作：包括但不限于协助客户完成IP地址申请、网络开放与授权访问申请、设备调试接入工控平台等。 | 套 | 60 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过库房自动化设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。