附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功放模块、数字量输出模块等采购项目 | 功放模块 | 1.高保真线性功放，不少于9路125V电压+6路35A电流功放输出。 2.功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护，装置设置了大电流下软件限时； 3.电流、电压源直接输出从直流到含各种频率成份的波形，能够较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征。 | 个 | 7 | 接到供货通知20日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过保护测试仪销售业绩不少于2份，合同额累计不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |
|  | 数字量输出模块 | DQ16*DC 24V/0.5A BA;不少于16条通道，每组8条，4A每组；支持安全断开负载；直插式。 | 个 | 7 | 接到供货通知20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 图形显示模块 | 不小于10.4寸触摸显示屏；分辨率不低于320*240。 | 个 | 7 | 接到供货通知20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 通讯模块 | ## 具备不少于6个LC、6个FT3接口，通信速率不低于100Mbps。 | 个 | 7 | 接到供货通知20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 时间管理模块 | 支持GPS、IRIG-B、IEEE-1588等多种同步对时功能； 范围：1ms-9999s; 测量精度≤1ms。 | 个 | 7 | 接到供货通知20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 控制模块 | 主频不低于600MHz；内存大于等于512M，硬盘≥12G；运行WINdows操作系统；含继电保护测试管理软件。 | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。