附件1：采购需求一览表

分标一：调度智能站信息收集组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术 要求 | 单位 | 数 量 | 交货 日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调度智能站 信息收集组 件采购项目 | 调度智能站 信息收集组 件 | 110KV专 用 | 套 | 1 | 合同 签订 后15 日内 | 2年 | 买方指定 仓库地面 交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.生产厂房：应具有生产 投标产品所需的生产场 地。（生产厂房应为自有 或长期租赁。其中生产厂 房为自有的提供土地使用 权证或房屋产权证；长期 租赁的提供租赁合同，并 提供厂房所有人的土地使 用权或房屋产权证明。对 于因各种原因未办理土地 所有权证及房屋产权证 的，应提供乡镇级及以上 政府相关部门出具的有效 证明材料。招标人有权对 其进行进一步的现场核 实。） | 业绩要求：2021 年1月1日起至 招标公告发布之 日内同类保护产 品累计销售业绩 不少于80万。 （时间以合同签 订日期为准，须 提供用户合同封 面、金额页、合 同签字盖章页复 印件、证明合同 内容的合同页； 发票复印件；发 票查验截图） | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二：环境信息采集组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境信息采集组件采购项目 | 机械风速探组件 | 量程1m/s～100m/s；精度±0.5m/s。 | 台 | 7 | 合同签订后30日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商; 2.生产厂房:应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） | 业绩要求:2021年1月1日至采购公告发布之日内，具有微气象在线监测装置销售业绩不少于1份。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 0.9 |
|  | 机械风向探测组件 | 量程0°～355°；精度±2.5°。 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超声风组件 | 风速量程0～65m/s；风向量程0～359.9°；; | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境采集组件 | 输出频率1/秒；风速量程0～60m/s； | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息采集板 | 扫描速率100Hz；数据存储128MB； | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供电单元板 | 电池容量100AH;电池浮充电压13.5～13.7V。太阳能板短路电流3.04A； | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电单元板 | 额定电压12V；充放电电流10A； | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹

## 分标三：铁塔角度倾斜测量组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁塔角度倾斜测量组件采购项目 | 铁塔加速度传感器 | X,Y双轴;量程±2g | 个 | 6 | 合同签订后30日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商; 2.生产厂房:应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） | 业绩要求:2021年1月1日至采购公告发布之日内，具有具有结构物倾斜监测相关业绩不少于1份。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 0.4 |
|  | 铁塔加速度数据采集模块 | 分辨率14位;测量范围0-20/4-20mA | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘子串倾角仪 | X，Y两轴;量程±60° | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供电组件 | 电池功率：12V,65Ah/10HR；电池浮充电压:13.5～13.7V太阳能板最大功率95W | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套线材 | 工作电容：≤5.6nF/100米；3、线对对地电容不平衡：≤330pF/100米； | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。