**采购公告附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **服务期/工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** |
| 分布式储能设备安装调试项目 | 100kW/232kWh一体式储能柜安装调试 | 按设计图纸和方案进行100kW/232kWh一体式储能柜现场安装、接线至并网柜以及储能及周边设备的系统集成和设备调试、功能验证，确保设备运行正常、系统稳定可靠、数据准确可靠，并且安全措施有效。 | 台 | 18 | 接到服务通知后15日内 | 2年 | 1. 有效的安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证；
2. 有效的资质等级证书：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或电子与智能化工程专业承包二级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上或承装电力设施五级及以上许可证。
 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过储能设备安装调试业绩不少于2份，累计合同额不低于35万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |
| 100kW/215kWh一体式储能柜安装调试 | 按设计图纸和方案进行100kW/215kWh一体式储能柜现场安装、接线至并网柜以及储能及周边设备的系统集成和设备调试、功能验证，确保设备运行正常、系统稳定可靠、数据准确可靠，并且安全措施有效。‌ | 台 | 3 | 接到服务通知后15日内 | 2年 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。